한국식품산업클러스터진흥원 공고 제2021-08호

2021년 개방형 장비 공동활용 지원사업 공고

식품기업 및 유관기관 등의 기업경쟁력 강화를 지원하기 위하여『2021년도 개방형 장비 공동활용 지원사업』을 아래와 같이 공고하오니   관심 있는 기업 및 기관에서는 많은 활용바랍니다.

1월 28일

한국식품산업클러스터진흥원 이사장

1. 사업개요

◇ 식품진흥원의 기술지원장비 및 생산시설을 입주기업 및 유관기관 등에서 공동활용 하도록 지원하여 기술경쟁력 향상 기반 마련

❍ 지원(의뢰) 기간: ’21년 1월 28일 ~ 12월 30일

* 진흥원 예산 및 접수현황 등에 따라 조기 마감될 수 있음

❍ 지원 방법: 담당자 상시 접수       * (대표번호) 1666-0204

구분	부서명	담당자 이메일
접 수 및 결 과 문 의	식품품질안전팀	safety@foodpolis.kr
	식품기능성평가지원팀	function@foodpolis.kr
	식품패키징팀	packaging@foodpolis.kr
	파일럿플랜트팀	pilot@foodpolis.kr
	소스산업화팀	sauce@foodpolis.kr
	기능성제형팀	style@foodpolis.kr

문 의			협 의		접 수
①	대표번호	▶	담당자 안내 (신청/의뢰 내용 협의 및 견적서 발급 등)	▶	신청/의뢰 접수
②	부서별 담당자 이메일 (신청/의뢰 내용 및 연락처 기재) * (참고) 붙임1~3

* 지원 관련 문의사항은 대표번호 또는 부서별 담당자 이메일로 문의

❍ 지원 내용

구 분	지원 내용
시험․분석	- 식품진흥원 직원이 연구장비를 사용하여 시험분석 결과 제공 (자가품질검사의 경우 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙[별표6]에 의거하여 지원이 불가할 수 있음)
시제품생산	- 식품진흥원 직원이 생산장비를 활용하여 시제품 및 소량 제품 생산 등 지원
장비공동활용	- 기업이 직접 기술지원장비 또는 생산장비를 활용하여 분석 또는 제품 생산

❍ 지원 대상

구분	대상 기업 및 기관	(필수)제출서류
입주･분양기업 등	입주･분양기업 및 벤처센터	-
입주 외 중소기업 등*	입주 외 중소기업	중소기업확인서
	창업･벤처기업	창업(벤처)기업확인서
	예비창업자	사실증명원** 또는 창업지원사업수료증
일반	대학 및 유관기관 등	-

* [입주 외 중소기업 등]이 제출서류 미제출 시 [일반(자부담율 100%)]에 해당됨

** 전국 세무서 및 국세청홈페이지(홈텍스)에서 발급 가능

❍ 지원 기준

구 분	최대 지원한도* (천원)			기업 자부담율 (%)
	입주･분양기업 등		입주 외 중소기업 등	입주･분양 기업 등	입주 외 중소기업 등	일반
	입주･분양기업	벤처센터
시험․분석	20,000	15,000	10,000	20	50	100
시제품생산	25,000	20,000	15,000	20	50	100

* 입주기업(벤처센터 포함) 지원금 한도 소진 시, 추가 지원 검토(최대 10,000천원)

참고 1		지원 절차

절 차			의뢰자(입주기업, 일반)	식품진흥원
			․제출서류 * 붙임1~3 참조 (시험·분석) 분석의뢰서 (장비활용) 장비사용신청서, 서약서 (공통) 사업자등록증	․ 분석시간, 필요 시료량 등 안내 ․ 일정(분석/장비사용 일정) 협의 ․ 견적서 발급
	의뢰(이용) 신청
	□
			․ 은행 납부 (부가세포함)
	수수료 납부
	□
			․ 시료 전달	․ (시험・분석) 시료 접수 ․ 계산서 발급
	의뢰 접수
	□
				․ (시험·분석) 분석 수행 ․ (장비활용) 기술지원장비/생산장비 이용
	분석/장비이용
	□
				․ (시험・분석) 입금 확인 후 발급
	성적서
비 고			* 접수 및 결과문의	품질안전	safety@foodpolis.kr
				기능성평가지원	function@foodpolis.kr
				패키징	packaging@foodpolis.kr
				파일럿플랜트	pilot@foodpolis.kr
				소스산업화	sauce@foodpolis.kr
				기능성제형	style@foodpolis.kr

참고 2		시험·분석 항목

구 분		시험명	수수료(원)/건	비 고
이화학 (영양성분)	1	열량	89,000	단일항목 의뢰시
	2	조단백질/총질소	25,000	-
	3	탄수화물	104,000	단일항목 의뢰시
	4	당류(과당,자당,맥아당,유당,포도당)	61,000	-
	5	조지방	35,000	-
	6	지방산(트랜스, 포화)	85,000	-
	7	콜레스테롤	88,000	-
	8	나트륨	61,000	-
	9	9대영양소 동시의뢰	391,000	-
이화학 (첨가물)	10	보존료/합성보존료(5종)	71,000	-
	11	사카린나트륨/인공감미료/허용외인공감미료	50,000	-
	12	산화방지제(동시분석)	73,000	-
	13	타르색소/허용외타르색소(정성)	44,000	-
	14	타르색소/허용외 타르색소(정량)	73,000	-
	15	아질산이온	38,000	-
	16	이산화황	33,000	-
이화학 (미량성분 및 미네랄)	17	비타민A	101,000	-
	18	비타민B2	67,000	-
	19	나이아신(비타민B3)	78,000	-
	20	판토텐산(비타민B5)	77,000	-
	21	비타민B6(피리독신)	64,000	-
	22	마그네슘	61,000	-
	23	철	61,000	-
	24	칼륨	61,000	-
	25	칼슘	61,000	-
	26	주석	61,000	-
	27	구리	61,000	-
	28	자당	61,000	-
이화학 (위해성분)	29	오크라톡신A	122,000	-
	30	제랄레논	113,000	-
	31	데옥시니발레놀	117,000	-
	32	파튤린	89,000	-
	33	푸모니신	130,000	-
	34	총아플라톡신 (B1, B2, G1, G2)	86,000	단일항목 의뢰시에도 동일
	35	벤조피렌	111,000	-
	36	수은	43,000	-
	37	비소	61,000	-
	38	납	61,000	카드뮴 동시분석시 30,000원/1성분당 추가
	39	카드뮴	61,000	납 동시분석시 30,000원/1성분당 추가
	40	기타금속	61,000	-
	41	금속성이물	16,000	-
	42	이물	18,000	-
	43	메탄올	50,000	-
	44	성상	5,000	-

식품품질안전팀

구 분		시험명	수수료(원)/건	비 고
이화학 (위해성분)	45	알데히드	19,000	-
	46	위화물	43,000	-
이화학 (일반성분)	47	휘발성염기질소	35,000	-
	48	수분	19,000	-
	49	회분	17,000	-
	50	pH시험	15,000	-
	51	산가	19,000	-
	52	산도(전분류)	16,000	-
	53	압착강도	34,000	-
	54	지방산	85,000	-
	55	총산	15,000	-
	56	과산화물가	21,000	-
미생물	57	세균수	17,000	-
	58	세균수(n=5)	50,000	-
	59	대장균(정성)	24,000	-
	60	대장균(정량)	24,000	-
	61	대장균(정량,n=5)	50,000	-
	62	대장균군(정성)	23,000	-
	63	대장균군(정성,n=5)	50,000	-
	64	대장균군(정량)	19,000	-
	65	대장균군(정량,n=5)	49,000	-
	66	살모넬라	23,000	-
	67	살모넬라(n=5)	64,000	-
	68	황색포도상구균(정성)	32,000	-
	69	황색포도상구균(정성,n=5)	80,000	-
	70	황색포도상구균(정량)	41,000	-
	71	황색포도상구균(정량,n=5)	140,000	-
	72	클로스트리디움 퍼프린젠스(정성)	34,000	-
	73	클로스트리디움 퍼프린젠스(정성,n=5)	62,000	-
	74	클로스트리디움 퍼프린젠스(정량)	39,000	-
	75	클로스트리디움 퍼프린젠스(정량,n=5)	110,000	-
	76	리스테리아 모노사이토제네스	31,000	-
	77	리스테리아 모노사이토제네스(n=5)	94,000	-
	78	장출혈성 대장균	60,000	-
	79	장출혈성 대장균(n=5)	115,000	-
	80	바실루스 세레우스(정성)	42,000	-
	81	바실루스 세레우스(정성, n=5)	113,000	-
	82	바실루스 세레우스(정량)	55,000	-
	83	바실루스 세레우스(정량, n=5)	220,000	-
	84	장염 비브리오(정성)	26,000	-
	85	장염 비브리오(정성, n=5)	64,000	-
	86	장염 비브리오(정량)	32,000	-
	87	장염 비브리오(정량, n=5)	74,000	-
	88	곰팡이수	29,000	-
	89	세균발육	39,000	-
	90	여시니아 엔테로콜리티카	30,000	-
	91	여시니아 엔테로콜리티카(n=5)	83,000	-
	92	유산균수	40,000	-
	93	진균수 (효모 및 사상균수)	23,000	-

구 분		시험명	수수료(원)/건	비 고
미생물	94	캠필로박터 제주니/콜리	47,000	-
	95	캠필로박터 제주니/콜리(n=5)	114,000	-
	96	크로노박터	116,000	-
기호적 품질	97	향미 패턴분석 (전자코)	담당자 협의	-
	98	맛 패턴분석 (전자혀)	담당자 협의	-
	99	색 패턴분석 (전자눈)	담당자 협의	-

* 명시 이외의 항목은 유사항목 수수료 적용

식품기능성평가지원팀

구 분		시험명	수수료(원)/건	비 고
일반분석	1	총폴리페놀	48,000	-
	2	총플라보노이드	48,000	-
	3	DPPH라디칼	48,000	-
	4	FRAP라디칼	47,000	-
	5	ABTS라디칼	100,000	-
	6	총안토시아닌	53,000	-
	7	총산도	18,000	-
	8	총당	47,000	-
	9	당도(Brix)	9,000	-
정성 ․ 정량 분석	10	안토시아닌 (3종)	146,000	-
	11	진세노사이드 (3종)	202,000	-
	12	진세노사이드 (14종)	280,000	-
	13	아미노산 (17종)	177,000	-
	14	구성당 (9종)	259,000	-
	15	유기산 (7종)	95,000	-
	16	카테킨 (4종)	211,000	-
	17	다당체분자량	189,000	-
	18	지페노사이드 (11종)	394,000	-
	19	아미그달린	122,000	-
	20	루틴	130,000	-
	21	구연산	124,000	-
	22	코디세핀	145,000	-
	23	10-HDA	149,000	-
	24	설포라판	145,000	-
	25	글루코시놀레이트	396,000	-
	26	이소플라본(6종)	191,000	-
	27	생강 관련(gingerol 외 6종)	261,000	-
	28	정성분석 (Q-Tof)	393,000	-
	29	커큐민	72,000	-
	30	디메톡시커큐민	73,000	-
	31	비스디메톡시커큐민	72,000	-
	32	글리실리직에시드	75,000	-
	33	글라브리딘	73,000	-
	34	리퀴리티게닌	72,000	-
	35	클로로제닉산	61,000	-
	36	시사몰	61,000	-
	37	시사민	67,000	-
	38	시사몰린	83,000	-
	39	루테올린	62,000	-
	40	S-equol	79,000	-
	41	카페인	69,000	-
	42	아베난쓰라마이드 A	70,000	-
	43	아베난쓰라마이드 B	71,000	-
	44	아베난쓰라마이드 C	70,000	-
	45	캠페롤	82,000	-
	46	쿼세틴	72,000	-
	47	아이소람네틴	85,000	-
효능평가	48	MTS assay	담당자 협의	-
	49	NO assay	담당자 협의	-
	50	ELISA(각종 Cytokine)	담당자 협의	-
	51	ADH-activity	101,000	-
	52	ALDH-activity	122,000	-
동물실험	53	Rat 사육(2마리/케이지)	2,000	케이지
	54	Mouse 사육(5마리/케이지)	2,000	케이지
	55	일일증상관찰	200	마리
	56	체중측정	200	마리
	57	사료, 음수 측정	200	케이지
	58	뇨 또는 분변 채취	1,000	마리
	59	마취 및 안락사	3,000	마리
	60	부검	5,000	마리
	61	경구투여(Rat)	2,000	마리
	62	경구투여(Mouse)	2,000	마리
	63	심장채혈	2,000	마리
	64	정맥채혈	2,000	마리
	65	복대동맥채혈	3,000	마리
	66	설치류골밀도측정기	30,300	시간
	67	설치류체성분분석기	35,000	시간
	68	IACUC 심의비용	담당자 협의	시험
	69	동물구입비	담당자 협의	마리
	70	특수사료	담당자 협의	포
	71	기타실험	담당자 협의	실험
조직병리	72	조직처리 + 파라핀블록제작	7,000	장기
	73	슬라이드제작(2장기준)	3,000	장기
	74	코팅슬라이드제작(2장기준)	6,000	장기
	75	슬라이드추가제작(2장까지)	4,000	슬라이드
	76	코팅슬라이드추가제작(2장까지)	5,000	슬라이드
	77	H&E 염색	4,000	슬라이드
	78	특수염색	담당자 협의	슬라이드
혈액학적 검사	79	CBC	10,400	건
	80	CBC + 5 Diff. count	11,100	건
	81	CBC + reticulocyte	12,800	건

* 명시 이외의 항목은 유사항목 수수료 적용

식품패키징팀

구 분		시험명		수수료(원)/건	비 고
포 장 재 재질분석	1	일반	필름 산소투과도, 최대 48시간 측정	180,000	0.1∼10,000 cc/m2·day
	2		필름 산소투과도, 최대 72시간 측정	244,000
	3		용기 산소투과도, 최대 72시간 측정	295,000	0.000 5∼5 cc/pkg·day
	4	고차단	필름 산소투과도, 최대 72시간 측정	214,000	0.000 5∼200 cc/m2·day
	5		(습도)필름 산소투과도, 최대 72시간 측정	267,000	0.000 5∼200 cc/m2·day (35 ∼ 90 % R.H.)
	6	미지시료	필름 산소투과도, 최대 48시간 측정	175,000	0.005∼2,000 cc/m2·day
	7		필름 산소투과도, 최대 72시간 측정	235,000
	8		(습도)필름 산소투과도, 최대 48시간 측정	192,000	0.005∼2,000 cc/m2·day (5 ∼ 90 % R.H.)
	9		(습도)필름 산소투과도, 최대 72시간 측정	251,000
	10		용기 산소투과도, 최대 72시간 측정	350,000	0.000 025∼1 cc/pkg·day
	11	일반	필름 수분투과도, 최대 48시간 측정	172,000	0.01∼5,000 g/m2·day
	12		필름 수분투과도, 최대 72시간 측정	232,000
	13		용기 수분투과도(3/61), 최대 72시간 측정	277,000	0.000 05∼2.5 g/pkg·day
	14	고차단	필름 수분투과도, 최대 72시간 측정	295,000	0.000 05∼5 g/m2·day
	15		(습도)필름 수분투과도, 최대 72시간 측정	337,000	0.000 05∼5 g/m2·day (35 ∼ 90 % R.H.)
	16	미지시료	필름 수분투과도, 최대 48시간 측정	185,000	0.005∼1,000 g/m2·day
	17		필름 수분투과도, 최대 72시간 측정	253,000
	18		(습도)필름 수분투과도, 최대 48시간 측정	196,000	0.005∼1,000 g/m2·day (5 ∼ 90 % R.H.)
	19		(습도)필름 수분투과도, 최대 72시간 측정	264,000
	20		용기 수분투과도(3/34), 최대 72시간 측정	392,000	0.000 025∼0.5 g/pkg·day
	21	전자레인지 온도분포측정(3분 이내)		65,000
	22	TGA		100,000
	23	DSC		80,000
	24	DSC(pan&lid 전처리 완료 시료)		45,000
	25	UV-Vis 분광광도계		31,000
	26	FT-IR(ATR)		23,000
	27	FT-IR(ATR-이미지)		70,000
	28	전처리비(UTM 시편제작)		5,000
	29	인장강도		30,000
	30	신장률		30,000
	31	신장률(비디오신율계)		35,000
	32	영률		30,000
	33	인열강도		30,000
	34	열봉합강도		30,000
	35	층간강도(층분리시료)		30,000
	36	접착강도		40,000
	37	내펑처강도		20,000
	38	용기압축강도		20,000
	39	FE-SEM		53,000
	40	FE-SEM(EDS)		62,000
	41	반사식광학현미경		45,000
	42	전처리비(내절도, 겔보테스트 등)		30,000
	43	파열강도		29,000
	44	종이 및 판지 - 평량		25,000
유통환경	45	상자압축강도(소형)		30,000
	46	상자압축강도(대형)		30,000
	47	정밀낙하시험(소형)		29,000
	48	낙하충격시험(50kg이상 2톤 이하)		담당자 협의
	49	경사충격시험		담당자 협의
	50	환경시험(항온항습기)		담당자 협의
	51	환경시험(워크인챔버)		담당자 협의
	52	진동시험(300 kg 이하)		담당자 협의
	53	진동시험(300 kg 이상)		담당자 협의
	54	환경복합진동시험(300 kg 이하)		담당자 협의
샘플제작	55	3D 스캐너		담당자 협의
	56	3D 프린터		담당자 협의
	57	커팅플로터		담당자 협의

* 명시 이외의 항목은 유사항목 수수료 적용

참고 3		기술지원 장비 목록

식품품질안전팀

No.	연구장비명	이용료(원) /시간	No.	연구장비명	이용료(원) /시간
1	ICP-OES	38,000	22	식이섬유추출장치	12,000
2	ICP-MS	38,000	23	이산화황전처리기	12,000
3	전자코	25,000	24	조섬유분석기	4,000
4	전자혀	25,000	25	UV spectrophotometer	11,000
5	전자눈	25,000	26	조지방자동추출장치	12,000
6	GC-MS-Oflactometer	39,000	27	조단백(킬달)자동분석장치	20,000
7	LC-MS/MS	57,000	28	회화로	5,000
8	LC-DAD/CAD	29,000	29	건조기	4,000
9	LC-RID/ELSD	29,000	30	굴절계	6,000
10	LC-FLD	29,000	31	주정계	4,000
11	LC-DAD/FLD	29,000	32	회전식점도계	5,000
12	GC-MS/MS	48,000	33	색차계	6,000
13	GC-NPD/NPD	36,000	34	입도분석기	23,000
14	GC-ECD/ECD	36,000	35	육방밸브 시스템	29,000
15	GC-FID/FID	36,000	36	아미노산 분석기	33,000
16	GC-Q-Tof	98,000	37	미생물동정기	22,000
17	RVA	17,000	38	PCR	10,000
18	Rheometer	20,000	39	RT-PCR	15,000
19	Texture Analyzer	22,000	40	Gel-documentation	14,000
20	칼-피셔 수분측정기	10,000	41	조리실(4시간)	30,000
21	수은분석기	18,000

식품기능성평가지원팀

No.	연구장비명	이용료(원) /시간	No.	연구장비명	이용료(원) /시간
1	LC-QTOF-MS	109,000	37	다중마이크로플레이트리더	16,000
2	GC-MS	48,000	38	화학이미지분석시스템	14,000
3	분취액체크로마토그래프(DAD, RI)	21,000	39	유전자이미지분석기	14,000
4	자동분리크로마토그래피 시스템(PDA)	20,000	40	DNA 전기영동시스템	8,000
5	당분석시스템(RI,DAD,CAD)	29,000	41	전기영동장치	8,000
6	고속액체크로마토그래프(DAD)	29,000	42	마이크로플레이트리더	11,000
7	아미노산분석시스템(Pickering, FLD)	29,000	43	단백질 전기영동시스템	10,000
8	고압액체크로마토그래피 정제시스템	15,000	44	나노원자흡광광도계	10,000
9	다중기능고압액체크로마토그래피	29,000	45	유전자증폭기	10,000
10	단백질분석시스템(DAD, ELSD)	29,000	46	실시간유전자증폭시스템	15,000
11	액체크로마토그래피(HPLC)	29,000	47	단백질 이동 장치 시스템	9,000
12	초임계추출기	21,000	48	분광광도계	11,000
13	동결건조기	12,000	49	유전자증폭시스템	10,000
14	한외여과기	13,000	50	세포계수기	13,000
15	발효시스템	11,000	51	마이크로플레이트워셔	12,000
16	대형회전농축시스템	10,000	52	자외선 분광광도계	11,000
17	초고압추출기	12,000	53	광학현미경	11,000
18	연속원심분리기	10,000	54	자동염색 및 봉입기	31,000
19	지방추출기	5,000	55	혈액생화학검사기	30,000
20	환류추출시스템	4,000	56	설치류체성분분석기	35,000
21	회화로	5,000	57	조직처리기	21,000
22	가압멸균기	6,000	58	혈구검사기	24,000
23	소형추출기	6,000	59	혈액응고검사기	19,000
24	감압농축기	8,000	60	설치류골밀도측정기	16,000
25	동결건조기(소형)	5,000	61	자동동물세포수측정기	9,000
26	대형회전농축시스템	6,000	62	설치류음수충진시스템	10,000
27	질소농축기	8,000	63	설치류네뷸라이저	9,000
28	pH미터	5,000	64	뇨분석기	9,000
29	초음파세척기	5,000	65	기도저항측정장치	23,000
30	소형멸균기	6,000	66	조직슬라이드스캐너	57,000
31	냉온 순환식 수조	8,000	67	조직슬라이드라벨러	24,000
32	고체상추출기	8,000	68	조직카세트라벨러	24,000
33	좌우 진탕기	4,000	69	조직절편기	13,000
34	자동화염기서열분석시스템	45,000	70	안저카메라	14,000
35	유세포분석기	29,000	71	조직포매기	12,000
36	유전자 단편분석기	19,000

식품패키징팀

No.	연구장비명	이용료(원) /시간	No.	연구장비명	이용료(원) /시간
1	TGA	22,000	24	색차계	6,000
2	DSC	30,000	25	pH미터기	5,000
3	DSC(전처리완료시료)	21,000	26	자공도공기	4,000
4	UV-Vis 분광광도계	11,000	27	열비닐접착기	4,000
5	FT-IR(ATR)	45,000	28	진공포장기	11,000
6	FT-IR(이미지)	60,000	29	MAP포장기(가스 1종)	36,000
7	내펑처테스트기	17,000	30	MAP포장기(가스 2종)	61,000
8	용기압축강도시험기	17,000	31	MAP포장기(가스 3종)	86,000
9	내절도시험기	17,000	32	휴대용가스분석기	10,000
10	겔보테스트기	16,000	33	데시케이터	4,000
11	파열강도시험기	15,000	34	항온기	5,000
12	HPLC system	29,000	35	항온항습기	담당자 협의
13	LC-MS/MS	57,000	36	워크인챔버	담당자 협의
14	GC system	36,000	37	상자압축강도시험기(소형)	17,000
15	GC-MS/MS	48,000	38	상자압축강도시험기(대형)	19,000
16	반사식광학현미경	17,000	39	정밀낙하시험기(소형)	16,000
17	FE-SEM	94,000	40	정밀낙하시험기(중형)	담당자 협의
18	FE-SEM(EDS)	95,000	41	정밀낙하시험기(대형)	담당자 협의
19	전자레인지온도분포측정기	44,000	42	충격시험기	담당자 협의
20	회전증발농축시스템	8,000	43	소화물 진동시험기	담당자 협의
21	원심분리기	7,000	44	진동시험기	담당자 협의
22	감압농축기	8,000	45	복합환경진동시험기	담당자 협의
23	질소농축기	8,000

식품기능성제형팀

No.	연구장비명	이용료(원) /시간	No.	연구장비명	이용료(원) /시간
1	유동층과립기	13,000	24	제환기	-
2	단발타정기	12,000	25	분석용 미량저울	-
3	자동코팅기	17,000	26	분말입도분석기	-
4	스틱포장기	9,000	27	현미경	-
5	파우치포장기	9,000	28	펠렛제조기	-
6	분무건조기	14,000	29	분석용 저울	-
7	레오미터	20,000	30	미량저울	-
8	용해도측정기	19,000	31	고형분측정기	-
9	제타포텐셜측정기	15,000	32	프로펠러믹서	-
10	색차계	-	33	멸균기	-
11	산화도측정기	-	34	다기능고속분쇄기	-
12	수분활성도측정기	-	35	순환형 항온수욕조	-
13	정제수제조장치	-	36	기류식미분쇄기	-
14	안식각측정기	-	37	진공펌프	-
15	캡슐충진기	-	38	건조오븐	-
16	마손도측정기	-	39	pH측정기	-
17	적정기	-	40	가열식자석교반기	-
18	당도계	-	41	염도계	-
19	점도계	-	42	항온 수욕조	-
20	분광광도계	-
21	회전식 감압농축기	-
22	붕해도측정기	-
23	호모믹서	-

* 기능성제형 임시연구소 활성화를 위해 제형개발 기초장비 33종(10~42번)은 이용료 면제

참고 4		생산장비 목록(시제품 제작)

파일럿플랜트팀

NO.	생산장비명	용량	장비 수수료(원) /1일, 8시간
1	발 효 기 5,000L	5,000L	427,000
2	발 효 기 500L	500L	333,000
3	발 효 기 50L	50L	288,000
4	당공급탱크 2,000L	2,000L	293,000
4-1	2,000L 발효기	2,000L(발효조로 이용가능)	329,000
5	회수탱크 5,000L	5,000L	192,000
6	회수탱크 2,000L	2,000L	186,000
7	추출기 4,000L	4,000L	363,000
8	추출기 2,000L	2,000L	316,000
9	저장탱크 3,000L	3,000L	175,000
10	주정회수탱크 2,400L	1200L*2	110,000
11	N.C 농축기 650L	650L	364,000
12	교반형 농축기 2,000L	2,000L	360,000
13	조제탱크2,000L	2,000L	104,000
14	습식분쇄기(3set)	500~1,000kg/Hr	187,000
15	필터프레스	plate 630mm*630mm	139,000
16	연속원심분리기	8L, 15,000rpm(max.)	185,000
17	진동막분리시스템	공극: 0.45㎛, 여과: 40m2/100장	330,000
18	세라믹여과시스템	공극: 0.2㎛ * 3carters(15KD)	328,000
19	조제탱크(500L/3,000L)	3,000L * 2 set, 500L * 2set	175,000
20	UHT 1대	1,000L/hr, 500L/hr	322,000
21	사면파우치포장기 1대	30bag/min	181,000
22	스파우트파우치포장기 1대	충진용량 : 50~250ml	176,000
23	앰플충진시스템 1대	1,800~4,800 BTl/hr	198,000
24	레토르트살균기	1,000L, 125도, 초고압력:2kg/cm2	346,000
25	PET 포장시스템	60bottle/min(500ml기준)	650,000
26	열풍건조기	1ton/inner volume	151,000
27	유동층과립건조기	300kg/full volume	328,000
28	하이스피드믹서	450L/full volume	156,000
29	오실레이터	50kg/min	131,000
30	콘밀	450kg/hr	131,000
31	드럼블랜더	200L/full volume	131,000
32	타정기	100,000tab/hr	252,000
33	캡슐충진기	90,000cap/hr	243,000
34	캡슐 정제선별기	80,000~100,000/hr	114,000
35	코팅기	225L/full volume	328,000
36	스틱포장기	8열	230,000
37	PTP포장기	70strokes/min	225,000
38	병포장기	20bottle/min/500tab	534,000
39	롤러컴팩터	70kg/hr	138,000
40	금속검출기	80mm*30mm/터널크기	77,000
41	이물검출기	55m/min	90,000
42	동결건조기 300kg 1호	300kg/batch	292,000
43	동결건조기 300kg 2호	300kg/batch	342,000
44	동결건조기 500kg	500kg/batch	459,000
45	디스크형원심분리기	3ton/hr(물기준 15ton/hr)	281,000
46	한외여과장치	cassette : 42m2	329,000
47	분무건조기	수분 증발량 : 100kg/hr	839,000
48	미분쇄기	100~300mesh, 100~200kg/hr	400,000
49	분말 파우치 포장기	100g~1kg, 25bag/min	223,000
50	다목적 분쇄기	20~100mesh, 50~100kg/hr	220,000
51	초고압살균기	1,000bar~6,000bar, 55L	578,000
52	진공포장기	진공실: 810*690*170mm	86,000
53	분체살균기	150~200°C, 50~120kg/hr	628,000
54	조분쇄기	Ø 1, 3, 5mm / rpm:600~3,600	115,000
55	액상스틱포장기	5열, 8~12ml	263,000
56	연질캡슐충진기	10 Oval(500mg), 20Oblong(1,000mg)	339,000

소스산업화팀

번호	생산장비명	용량	장비 수수료(원) /1일, 8시간
1	다이서	2,000kg/h	111,000
2	믹서	1,000kg/h	123,000
3	슬라이서	500kg/h, 다용도날	110,000
4	세척기	500L(버블세척, 3수조)	128,000
5	용해조(소스용)	50L	107,000
6	용해조(드레싱용)	50L	107,000
7	감압추출기	1,000L(추출)	249,000
8	농축기탱크	500L(농축)	254,000
9	스팀자켓탱크(제조)	1,000L(저점도 소스배합)	251,000
10	소스공급탱크(제조)	500L(중점도 소스배합)	250,000
11	핫니더(제조)	300L(고점도 소스배합)	207,000
12	핫니더(볶음솥)	600L(전기식)	228,000
13	호모믹스	300L(유화)	107,000
14	호모게나이저	750L/hr(유화)	180,000
15	스팀자켓서비스탱크	1,000L(교반, 온도유지)	192,000
16	스팀자켓서비스탱크	500L(교반, 온도유지)	190,000
17	멀티 충진기	25ea/min(병·PET, 250ml 내외)	315,000
18	파우치 충진기	30ea/min	260,000
19	미니팩충진기	20∼200ea/min(20g 내외)	266,000
20	포션팩포장기	30ea/min(100~200∅)	220,000
21	반자동 충진기(말통)	5~20L(수동포장)	160,000
22	반자동 충진기(용기)	0.1~2L(수동포장)	160,000
23	액상스틱포장기	50ea/min(2열식)	209,000
24	중량선별기(100g)	80∼5,000g	74,000
25	컨베어냉각기	5,800L×355×5단	187,000
26	레토르트기	1,024L	332,000
27	밴드실러	반자동(진공식)	101,000
28	x-ray 검출기	180×200(통과높이)	121,000
29	금속검출기	180×200(통과높이)	111,000
30	다목적실	연구개발실	64,000
31	조리 및 개발 시설, 50L 조림솥 등	신제품 및 원료소재 등 개발을 위한 장비	담당자 협의
32	당도, 산도, 현미경, 미생물 분석 등	생산제품 및 타사제품 분석을 위한 장비	담당자 협의

[붙임 1]

		전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로 100
	시험⋅분석 의뢰서		한국식품산업클러스터진흥원
			대표번호: 1644-0204

의    뢰

기  업  명

대 표 자 명

주      소

담당자

성 명

이  메  일

전 화

팩      스

세금계산서

□ 상동

사업자등록번호

업 체 구 분

□ 입주 □ 일반 □ 기타

시 료 처 리

□ 폐기  □ 반환

성 적 서

목 적(용도)

□ 연구용   □ 제출용   □ 품질관리용   □ 기타

수 령 방 법

□ 직접   □ 우편   □ 메일

양      식

□ 국문  □ 영문

참고사항

(□ 의뢰목록 별도 첨부)

순

시 료 명

분 석 항 목

수 량

단 위

보관방법

비  고

1

2

3

4

5

￭ 안내사항

1. 한 기업당 사업기간 내에 정부지원금 금액의 최대 지원한도 내에서 지원이 가능합니다.

2. 정부지원금은 사업기간 내에 사용하여야 하며, 분석의뢰 또는 장비사용을 통하여 사용 가능합니다.

3. 시험・분석 결과는 의뢰자(기업 등)의 내부참고용으로 홍보, 선전, 광고 및 법적 증빙용으로 사용을 금합니다.

4. 시험・분석 수수료 입금 확인 후 시험이 진행됩니다.

5. 개인정보 수집 및 이용

수집 및 이용 목적	수집 항목	보유 및 이용기간	동의 여부
접수, 성적서, 세금계산서 발급, 고객 관리	성명, 소속, 연락처, 이메일, 팩스, 사업장 정보(회사명, 주소, 사업자등록번호) * 개인 신청의 경우, 주민등록번호	5년	□동의 □비동의

(개인정보 수집・이용에 대하여 동의를 거부할 수 있으며, 동의하지 않는 경우 접수가 불가합니다.)

상기 내역과 같이 시험·분석 의뢰를 신청하며 안내 사항을 모두 확인하였습니다.

20    년       월       일

신청인                     (서명/인)

한국식품산업클러스터진흥원 이사장 귀하

* 비 고

접 수 번 호	수 수 료
						납부금액(VAT 포함)
	원 가	지원금		기업부담금
		%		%

* 시험·검사 의뢰 내용에 따라 수정·보완하여 사용할 수 있다.

[붙임 2]

		전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로 100
	시설·장비 사용 신청서		한국식품산업클러스터진흥원
			대표번호: 1644-0204

신 청 인

기  업  명

대 표 자 명

주      소

담당자

성 명

이  메  일

전 화

팩      스

세금계산서

□ 상동

사업자등록번호

업 체 구 분

□ 입주  □ 일반  □ 기타

신청내용

분      야

□ 시설    □ 장비

사  용  자

사용자 전원 기재

시설/장비명

사 용 기 간

시      간

일      시간

작 업 내 용

특 이 사 항

■ 시설·장비 사용 준수사항

1. 연구 장비 사용 시 연구실 안전교육 수료증 제출자에 한하여 활용 가능하다.

2. 시설·장비 사용 시 안전관리 지침 준수한다.

3. 부주한 사용으로 인한 장비의 손상, 고장 및 분실 시 사용자가 배상(노후 및 자체결함 제외)해야 한다.

4. 장비의 이용중이나 이용후에 발생하는 생산품의 품질 및 오염 등과 관련된 제반사항은 신청인이 책임을 진다. 또한 판매용도로 사용할 수 없다.

5. 기타 시설·장비이용에 따른 제반사항은 센터의 운영규정 및 운영계획에 따른다.

6. 본 시설·장비 사용으로 생산된 제품은 유통·판매용도로 사용할 수 없다.

7. 개인 정보 수집 및 이용 안내

수집 및 이용 목적	수집 항목	보유 및 이용기간	동의 여부
접수, 세금계산서 발급, 고객 관리	성명, 소속, 연락처, 이메일, 팩스, 사업장 정보(회사명, 주소, 사업자등록번호) * 개인 신청의 경우, 주민등록번호	5년	□동의 □비동의

(개인 정보 수집 및 이용에 대하여 거부할 수 있으며, 동의하지 않을 경우 신청이 제한됩니다.)

준수사항을 이행할 것을 확약하고, 상기와 같이 시설·장비 사용을 신청합니다.

20    년       월       일

신청인                     (서명/인)

한국식품산업클러스터진흥원 이사장 귀하

접 수 번 호	이 용 시 간	수 수 료
					납부금액(VAT 포함)
		원 가	지원금	기업부담금
	□ 상기과 같음
	□ 실사용시간( 시간)

* 시설·장비 사용 신청 내용에 따라 수정·보완하여 사용할 수 있다.

[붙임 3]

서 약 서

사용자는 한국식품산업클러스터진흥원(이하 “진흥원”)의 시설·장비를 사용함에 있어 다음 사항을 숙지하고 이행하며, 준수사항을 위반하여 발생하게 되는 모든 문제에 대하여 사용자가 책임을 지고 피해물의 복원조치(원상복구) 및 손해배상을 할 것을 서약합니다.

1. 사용자는 진흥원의 시설·장비를 사용함에 있어서 진흥원에서 정한 모든 관련규정 및 안전수칙을 성실히 준수한다.

2. 사용자는 시설·장비를 사용함에 있어서 신청서에 기재된 용도로만 사용해야 하며, 다른 용도로 사용하지 않는다.

3. 사용자는 시설·장비 사용 안내 및 사용매뉴얼을 준수하여 사용한다.

4. 사용자는 사용 중 이상이 발견되었을 경우, 즉시 시설·장비 담당자에게 알려 사고 및 피해를 사전에 예방하도록 한다.

5. 사용자의 부주의로 인한 사고(장비의 훼손, 고장, 도난, 감전, 화재 및 기타 등)에 대한 책임은 사용자에게 있으며, 즉시 원상복구 하도록 한다. 단, 원상복구가 불가한 경우 손해배상을 한다.

6. 사용자는 시설·장비 사용 전 이상이 없음을 확인해야 하며, 사용 종료한 후 사용책임자에게 이상유무 확인을 받아, 사용대장(운영일지)에 기록하여야 한다.

7. 사용자는 사용 중 알게 된 비밀이나 정보를 일체 누설하거나 도용하지 않는다.

8. 사용자는 이상과 같은 서약을 이행하며, 위반하였을 경우 법령 또는 규정에 의한 어떠한 처벌도 감수한다.

20   .    .    .

사 용 자             ( 서명/인 )

한국식품산업클러스터진흥원 이사장 귀하